## Sheet1
博物馆体验区布展工程项目表
序号 | 产品名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 附图 | 技术参数 | 备注
一层区域
1 | 辊闸 | 成品 | 套 | 3 |  | 不锈钢材质
2 | 个性醋定制异型展柜 | 2300*2400*250 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁，含LED灯带
3 | 名人与恒顺展柜 | 5900*3100*500 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁，含LED灯带
4 | 独立展柜 | 600*600*2200 | 个 | 6 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁
5 | 恒顺文创展柜 | 1385*2670*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁，含LED灯带
6 | 恒顺馆藏展柜 | 1385*2670*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁
7 | 恒顺经典展柜 | 2835*2670*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、带钢化高清透明玻璃柜门，带锁，含LED灯带
8 | 造型展板 | 1200*900 | 块 | 3 |  | 铝板丝网印
9 | L形展柜 | 7700*600*850 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。 7、带钢化高清透明玻璃及15MM厚度“三星”石英石台面，含LED灯带
10 | 吊柜 | 1200*1200*300 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
11 | 地柜 | 4500*510*850 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。 7、带15MM厚度“三星”石英石台面
12 | LED屏 | 2000*1200 | 块 | 1 |  | P2.0小间距
13 | 入口造型展板 | 600*600 | 块 | 5 |  | 定制成品亚克力灯箱片
14 | 触摸一体查询机 | 32寸 | 台 | 3
15 | 吧台内靠柜 | 3200*2800*350 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板及同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
16 | 吧台 | 3000*600*1050 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“大亚”“福人”“兔宝宝”E1多层板基础，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
17 | 定制L型成品造型收银台 | 1900*960*800 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
18 | 定制U型成品造型收银台 | 2800*1900*800 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
19 | 定制成品小醋坛造型 | 300*240*200 | 个 | 22 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
20 | 高端产品区靠柜1 | 4600*3100*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
21 | 高端产品区靠柜2 | 6000*3100*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
22 | 高端产品区圆形中岛 | 直径2000*1900 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
23 | 双面高柜 | 2000*3100*720 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
24 | 大众产品区靠柜 | 7200*3100*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
25 | 大众产品区岛柜 | 2400*2250*1100 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
26 | 异型展柜 | 2100*3100*650 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
27 | 养生产品区靠柜1 | 6000*3100*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
28 | 养生产品区靠柜2 | 4600*3100*400 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
29 | 养生产品区岛柜 | 2500*2250*1200 | 组 | 1 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
30 | 产品开发区靠柜 | 2700*2950*400 | 组 | 3 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含LED灯带及亚克力灯光片
31 | 产品开发区岛柜 | 1000*1300*1600 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。
32 | 版面 | 7200*3100 | 块 | 1 |  | 高清油画布写真喷绘
二层区域
33 | 恒顺味道造型门头 | 4500*3000 | 组 | 1 | 未定
34 | 第二课堂区书桌 | 3600*600*750 | 套 | 5 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含黑色钢架，钢管壁厚大于等于1.0MM
35 | 第二课堂区条凳 | 3600*350*420 | 套 | 5 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含黑色钢架，钢管壁厚大于等于1.0MM
36 | 投影机 | 7200流明 | 台 | 1
37 | 创意空间区圆桌 | 直径850*750 | 套 | 9 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、脚架采用桦木实木
38 | 创意空间区椅子 | 常规 | 把 | 36 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、座面采用优质超纤皮，脚架采用桦木实木
39 | 造型展示架 | 2000*2400*350 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、优质黑色钢架，方管壁厚等于大于1.0MM
40 | 造型洗脸台 | 1600*550*750 | 组 | 2 |  | 1、基材:选用优质“兔宝宝”E1多层板或同等级及以上基材，甲醛释放量≤0.08mg/m3（提供2017年以后由产品质量监督部门出具的原材料国家级检测报告原件，检测报告上面需有二维码或者电话查询真伪，未提供的作负偏离处理） 2、面材:采用优等品50丝以上科技木木皮，厚度0.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/l，8%≤含水率≤12% 3、油漆:采用大宝、易涂宝、华润油漆，苯含量≤0.2%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.2%，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量无 4、胶水:采用无苯环保胶水、游离甲醛≤0.5g/kg 5、五金配件:采用“海蒂诗”“海福乐”“FGV”等品牌缓冲铰链，耐久性达8万次，耐腐蚀要求锈点数0点 6、颜色:以采购方提供色板为准，柜体与墙面、顶面无缝连接。7、含“三星”15MM厚度石英石台面
41 | 立体恒顺印展墙 | 3700*3000 | 块 | 1 |  | 20厚PVC雕刻艺术处理
42 | 展柜上口灯箱展板 |  | m2 | 50 |  | 高清灯箱片打印
43 | 版面 |  | m2 | 80 |  | 铝板丝网印